## Лист1
Клас напруги | Обладнання | Виробник | В наявності на складі в Україні, шт | Наступна поставка, шт | Очікувана дата поставки
110 кВ | Елегазовий вимикач 110 кВ GL312 F1/4031 P (145кВ, 3150А, 40кА) | GE | 3 | 16 | Листопад 2022
110 кВ | Роз'єднувач 110 кВ S2DAT 126, 1250A 50кА 3с з фарфоровою ізоляцією з одним комплектом заземлюючих ножів з моторизованим приводом головних ножів та моторизованим приводом ножів заземлення | GE | 2
150 кВ | Елегазовий вимикач 150 кВ GL313 F1/4031 P (170кВ, 3150А, 40кА) | GE |  | 4 | Листопад 2022
110 кВ | Трансформатор струму 110 кВ SAS 123 з елегазовою ізоляцією | Trench | 6
110 кВ | Трансформатор напруги 110 кВ SVS 123/5 з елегазовою ізоляцією | Trench | 6
35 кВ | Вакуумний вимикач відкритого встановлення 35 кВ OVB-VBF 40.25.32 | АВВ | 2 | 40 | Листопад 2022